			살맛나는 희망도시 함께뛰는 화합상주

『2015년』 생활체육공원 바닥분수 운영계획

	《요 지》
❍ 운영기간 : 7월~8월(2개월) ❍ 운영시간 : 평일13시~20시(휴일13시~18시30분) ❍ 수질검사 : 월1회 ❍ 용수교체 : 주1~2회

	상 주 시 (새마을체육과)

『2015년』

생활체육공원 바닥분수 운영계획

Ⅰ		시설개요

❍ 시설종류 : 바닥분수

❍ 시설위치 : 국민체육센터 광장

❍ 설치일자 : 2009. 09

❍ 용수종류 : 수돗물

❍ 용수량 : 78[㎥]

Ⅱ		준비사항

❍ 운영PC 및 분수시설 점검 및 보수 : 6월 중순

❍ 분수시설 청소 및 시험가동 : 6월말 완료

❍ 분수가동계획 안내(홈페이지 및 체육센터게시판)

Ⅲ		운영사항

❍ 운영기간 : 2015. 7. ~ 8월(2개월)

❍ 가동시간

- 평일 13:00~17:00 낮은분수(20분가동, 10분정지 반복)

17:30~20:00 프로그램분수(10분가동, 20분정지 반복)

- 휴일 13:00~17:00 낮은분수(20분가동, 10분정지 반복)

17:30~18:30 프로그램분수(10분가동, 20분정지 반복)

❍ 수질관리

- 『물놀이형 수경시설의 수질관리 지침』제4조 3항에 의거          매월 1회이상 수질검사 실시

- 물놀이형 수경시설의 수질기준(제4조 관련)

측정항목	수질기준	비고
수소이온농도	5.8 ~ 8.6
탁도	4NTU 이하
대장균	200(개체수/100mL)미만
레지오넬라균	-	대장균 기준을 초과한 시설만 측정하여 그 결과를 보관
질산성 질소	-	수돗물을 사용하지 않는 시설만 측정하여 그 결과를 보관
과망간산칼륨소비량	-	수돗물을 사용하지 않는 시설만 측정하여 그 결과를 보관

- 용수교체는 주1~2회(월요일, 금요일)하여 깨끗한 수질을 유지함    ❍ 참고사항

- 주요행사 및 기상악화 시에는 가동시간이 변경 또는 중단될 수 있음

- 안전관리를 위하여 임의로 분수가동이 정지될 수 있음

- 정부차원의 공공부문 에너지절약 관리시기 및 전력 피크시        간대(10~12시, 14~17시)는 에너지 절약을 위해 가동을 중단할        수 있음

- 가뭄으로 인한 급수제한 상황이나, 물을 절약하여 한다고         판단될시 가동을 중지할 수 있음

Ⅳ		주의사항

❍ 시민여러분께 청량감과 쾌적함을 제공하기 위한 시설입니다.

- 안전을 위하여 다음 사항을 반드시 지켜주시기 바랍니다.

1. 유아 및 어린이의 경우 보호자의 적극적인 보호와 지도가

필요합니다.

2. 분수 물줄기가 나오는 노즐부위를 막거나 만지지 맙시다.

3. 분수 내에서는 맨발로 뛰어 다니지 맙시다.

4. 분수 내 자동차, 자전거, 인라인스케이트 등 진입을 금합니다.

5. 분수 가동여부와 관계없이 애완동물의 진입을 금합니다.

6. 분수 내 오물 및 쓰레기(담배꽁초) 등의 투입을 금합니다.

- 깨끗하고 안전한 분수이용을 위하여 시민 여러분의 적극적인       협조 부탁드립니다.